## サマリー
応札電源情報
電源等識別番号 | 1111 |  |  |  |  | 当該シートは、マクロ集計に活用するため、行、列の追加・削除は不可。
参加登録申請者名 | xxx株式会社
電源等の名称 | ●●発電所x号機
電源種別 | 水素(10％以上)
エリア名 | 東京
同時落札条件の有無 | 有
同時落札電源ID※1 | D123456789
設備容量（発電端） | 850000 | kW
所内消費に供出する容量（Trロス分を含む） | 5000 | kW
自家消費等※2に供する容量（A) | 10000 | kW
設備容量（送電端）（B) | 835000 | kW
期待容量 | 830450 | kW
応札容量 | 830450 | kW
制度適用期間 | 20 | 年
応札容量×制度適用期間(C) | 16609000 | kW・年
※1 同時落札電源が有の場合に記載。同時落札電源IDは頭文字”D”＋連番9桁。
※2 「自家消費（ベース分・変動分）」・「自己託送」・「特定供給」・「特定送配電事業者の利用」・「発電所から発生する熱を熱供給する場合の熱需要」・「FIT/FIP適用」
1．応札価格の内訳（全体）
|  | 設備全体の固定費 （D） |  | 応札価格に算入する 固定費 （E=D×B/(A+B)） |  | 応札価格（税抜） （F=E/C）
資本費 |  | 147939050000 | 百万円 | 146188292011.8343 | 百万円 | 8801.7516 | 円/kW/年
| 建設費 | 139661000000 | 百万円 | 138008207100.5917 | 百万円 | 8309.2424 | 円/kW/年
| 系統接続費 | 1295000000 | 百万円 | 1279674556.213 | 百万円 | 77.0471 | 円/kW/年
| 廃棄費用 | 6983050000 | 百万円 | 6900410355.0296 | 百万円 | 415.4621 | 円/kW/年
運転維持費 |  | 679459722627.5332 | 百万円 | 671418779164.4856 | 百万円 | 40424.9972 | 円/kW/年
| 固定資産税 | 13102216522.2564 | 百万円 | 12947160705.4249 | 百万円 | 779.5268 | 円/kW/年
| 人件費 | 12640000000 | 百万円 | 12490414201.1834 | 百万円 | 752.0269 | 円/kW/年
| 修繕費 | 67020000000 | 百万円 | 66226863905.3254 | 百万円 | 3987.4083 | 円/kW/年
| 発電側課金 | 15128100000 | 百万円 | 14949069230.7692 | 百万円 | 900.0584 | 円/kW/年
| 事業税（収入割） | 4825548915.9978 | 百万円 | 4768441828.2345 | 百万円 | 287.0999 | 円/kW/年
| 事業税（付加価値割） | 982230289.2791 | 百万円 | 970606262.187 | 百万円 | 58.4386 | 円/kW/年
| 事業税（資本割） | 1801626900 | 百万円 | 1780305871.5976 | 百万円 | 107.1892 | 円/kW/年
| その他のコスト | 43960000000 | 百万円 | 43439763313.6095 | 百万円 | 2615.4352 | 円/kW/年
| 可変費 | 520000000000 | 百万円 | 513846153846.1539 | 百万円 | 30937.8141 | 円/kW/年
資本コスト |  | 150572116320 | 百万円 | 148790197783.6686 | 百万円 | 8958.408 | 円/kW/年
[6 empty] | 58185 | 円/kW/年
2．応札価格の内訳（応札価格のうち価格差支援相当額を除いた応札価格）※価格差支援制度を申請している事業者のみ利用
|  | 設備全体の固定費 （D） |  | 応札価格に算入する 固定費 （E=D×B/(A+B)） |  | 応札価格（税抜） （F=E/C）
資本費 |  | 147939050000 | 百万円 | 146188292011.8343 | 百万円 | 8801.7516 | 円/kW/年
| 建設費 | 139661000000 | 百万円 | 138008207100.5917 | 百万円 | 8309.2424 | 円/kW/年
| 系統接続費 | 1295000000 | 百万円 | 1279674556.213 | 百万円 | 77.0471 | 円/kW/年
| 廃棄費用 | 6983050000 | 百万円 | 6900410355.0296 | 百万円 | 415.4621 | 円/kW/年
運転維持費 |  | 145499722627.5333 | 百万円 | 143777832418.9234 | 百万円 | 8656.6219 | 円/kW/年
| 固定資産税 | 13102216522.2564 | 百万円 | 12947160705.4249 | 百万円 | 779.5268 | 円/kW/年
| 人件費 | 12640000000 | 百万円 | 12490414201.1834 | 百万円 | 752.0269 | 円/kW/年
| 修繕費 | 67020000000 | 百万円 | 66226863905.3254 | 百万円 | 3987.4083 | 円/kW/年
| 発電側課金 | 15128100000 | 百万円 | 14949069230.7692 | 百万円 | 900.0584 | 円/kW/年
| 事業税（収入割） | 4825548915.9978 | 百万円 | 4768441828.2345 | 百万円 | 287.0999 | 円/kW/年
| 事業税（付加価値割） | 982230289.2791 | 百万円 | 970606262.187 | 百万円 | 58.4386 | 円/kW/年
| 事業税（資本割） | 1801626900 | 百万円 | 1780305871.5976 | 百万円 | 107.1892 | 円/kW/年
| その他のコスト | 30000000000 | 百万円 | 29644970414.2012 | 百万円 | 1784.8739 | 円/kW/年
| 可変費 | 0 | 百万円 | 0 | 百万円 | 0 | 円/kW/年
資本コスト |  | 150572116320 | 百万円 | 148790197783.6686 | 百万円 | 8958.408 | 円/kW/年
[6 empty] | 26416 | 円/kW/年
3.契約情報として取り扱う応札価格の内訳
■費目
資本費 | [5 empty] | xxx（参照先は別途指定） | 円/kW/年
運転維持費 | [5 empty] | xxx（〃） | 円/kW/年
| 運転維持費(可変費以外) |  |  |  |  | xxx（〃） | 円/kW/年
| 可変費 |  |  |  |  | xxx（〃） | 円/kW/年
|  | 天然ガスの燃料費 |  |  |  | xxx（〃） | 円/kW/年
|  | (水素・アンモニア燃料費ー天然ガスの燃料費)のうちのOPEX |  |  |  | xxx（〃） | 円/kW/年
|  | (水素・アンモニア燃料費ー天然ガスの燃料費)のうちのCAPEX |  |  |  | xxx（〃） | 円/kW/年
|  | 電気代 |  |  |  | xxx（〃） | 円/kW/年
|  | (水素・アンモニア燃料費ー電気代)のうちのOPEX |  |  |  | xxx（〃） | 円/kW/年
|  | (水素・アンモニア燃料費ー電気代)のうちのCAPEX |  |  |  | xxx（〃） | 円/kW/年
|  | 石炭・LNGの燃料費 |  |  |  | xxx（〃） | 円/kW/年
|  | CO2分離回収に要する燃料費と(外部調達する場合の)蒸気代の合計 |  |  |  | xxx（〃） | 円/kW/年
|  | CO2分離回収に要する電気代 |  |  |  | xxx（〃） | 円/kW/年
|  | 輸送・貯留費用(CAPEXに限る) |  |  |  | xxx（〃） | 円/kW/年
|  | 分離回収費用(その他費用)と輸送・貯留費用(OPEXに限る)の合計 |  |  |  | xxx（〃） | 円/kW/年
|  | 分離回収費用(その他費用) |  |  |  | xxx（〃） | 円/kW/年
|  | 輸送費用のうちのCAPEX |  |  |  | xxx（〃） | 円/kW/年
|  | 輸送費用のうちのOPEX |  |  |  | xxx（〃） | 円/kW/年
|  | 貯留費用のうちのCAPEX |  |  |  | xxx（〃） | 円/kW/年
|  | 貯留費用のうちのOPEX |  |  |  | xxx（〃） | 円/kW/年
資本コスト | [5 empty] | xxx（〃） | 円/kW/年
■注記
※「応札価格(税抜)(円/kW/年)」の費目別価格は契約情報であり、長期脱炭素電源オークションの容量確保契約書(別紙)の一部として取り扱う。各費目別価格の項目は、同名の契約書項目に対応する。
Note on B41: 作成者: 2．応札価格の内訳（応札価格のうち価格差支援相当額を除いた応札価格） ※価格差支援制度を申請している事業者のみ使用すること

## 応札価格算定シート(サマリーシート1に対応)
|  | 電源等の名称 | 応札容量(kW) | 建設期間 | 運転開始年度 | 制度適用期間 | トータル期間 | 固定資産税率 | 賃借料(事業税算出用)(百万円/年)
|  | ●●発電所x号機 | 830450 | 9 | 1 | 20 | 30 | 1.4%
事務局使用欄であり入力不要（数式の変更不可）
|  |  | 資本費(百万円) |  |  | 運転維持費(百万円) | [8 empty] | 資本コスト | 合計 | 事業税(収入割) | 事業税(付加価値割) | 資本コスト
| 年数 | 固定資産の課税標準 | 建設費 | 系統接続費 | 廃棄費用 | 固定資産税 | 人件費 | 修繕費 | 発電側課金 | 事業税(収入割) | 事業税(付加価値割) | 事業税(資本割) | その他のコスト | 可変費 | (百万円) | (百万円) | (円/kW) | (円/kW) | (円/kW)
|  | 計 | 139661000000 | 1295000000 | 6983050000 | 13102216522.2564 | 12640000000 | 67020000000 | 15128100000 | 4825548915.9978 | 982230289.2791 | 1801626900 | 43960000000 | 520000000000 | 150572116320 | 977970888947.5332 | 5810.7639 | 1182.7687 | 181313.8856
応札年度 | 0
建設期間 | 1 |  | 15517888888.8889 | 1295000000 | [11 empty] | 16812888888.8889
| 2 |  | 15517888888.8889 | [12 empty] | 15517888888.8889
| 3 |  | 15517888888.8889 | [12 empty] | 15517888888.8889
| 4 |  | 15517888888.8889 | [12 empty] | 15517888888.8889
| 5 |  | 15517888888.8889 | [12 empty] | 15517888888.8889
| 6 |  | 15517888888.8889 | [12 empty] | 15517888888.8889
| 7 |  | 15517888888.8889 | [12 empty] | 15517888888.8889
| 8 |  | 15517888888.8889 | [12 empty] | 15517888888.8889
| 9 |  | 15517888888.8889 | [12 empty] | 15517888888.8889
運転開始年度 | 10 | [14 empty] | 0
制度適用期間 | 11 | 139661000000 |  |  |  | 1955254000 | 632000000 | 3351000000 | 756405000 | 241277445.7999 | 49111514.464 | 90081345 | 2198000000 | 26000000000 | 7528605816 | 42801735121.2638 | 290.5382 | 59.1384 | 9065.6943
| 12 | 119786666893.1029 |  |  |  | 1677013336.5034 | 632000000 | 3351000000 | 756405000 | 241277445.7999 | 49111514.464 | 90081345 | 2198000000 | 26000000000 | 7528605816 | 42523494457.7673 | 290.5382 | 59.1384 | 9065.6943
| 13 | 102740532900.088 |  |  |  | 1438367460.6012 | 632000000 | 3351000000 | 756405000 | 241277445.7999 | 49111514.464 | 90081345 | 2198000000 | 26000000000 | 7528605816 | 42284848581.8651 | 290.5382 | 59.1384 | 9065.6943
| 14 | 88120133687.4483 |  |  |  | 1233681871.6243 | 632000000 | 3351000000 | 756405000 | 241277445.7999 | 49111514.464 | 90081345 | 2198000000 | 26000000000 | 7528605816 | 42080162992.8881 | 290.5382 | 59.1384 | 9065.6943
| 15 | 75580277247.0057 |  |  |  | 1058123881.4581 | 632000000 | 3351000000 | 756405000 | 241277445.7999 | 49111514.464 | 90081345 | 2198000000 | 26000000000 | 7528605816 | 41904605002.7219 | 290.5382 | 59.1384 | 9065.6943
| 16 | 64824893809.1194 |  |  |  | 907548513.3277 | 632000000 | 3351000000 | 756405000 | 241277445.7999 | 49111514.464 | 90081345 | 2198000000 | 26000000000 | 7528605816 | 41754029634.5915 | 290.5382 | 59.1384 | 9065.6943
| 17 | 55600045546.672 |  |  |  | 778400637.6534 | 632000000 | 3351000000 | 756405000 | 241277445.7999 | 49111514.464 | 90081345 | 2198000000 | 26000000000 | 7528605816 | 41624881758.9173 | 290.5382 | 59.1384 | 9065.6943
| 18 | 47687931026.8475 |  |  |  | 667631034.3759 | 632000000 | 3351000000 | 756405000 | 241277445.7999 | 49111514.464 | 90081345 | 2198000000 | 26000000000 | 7528605816 | 41514112155.6397 | 290.5382 | 59.1384 | 9065.6943
| 19 | 40901742854.0125 |  |  |  | 572624399.9562 | 632000000 | 3351000000 | 756405000 | 241277445.7999 | 49111514.464 | 90081345 | 2198000000 | 26000000000 | 7528605816 | 41419105521.22 | 290.5382 | 59.1384 | 9065.6943
| 20 | 35081257091.1059 |  |  |  | 491137599.2755 | 632000000 | 3351000000 | 756405000 | 241277445.7999 | 49111514.464 | 90081345 | 2198000000 | 26000000000 | 7528605816 | 41337618720.5393 | 290.5382 | 59.1384 | 9065.6943
| 21 | 30089050324.4543 |  |  |  | 421246704.5424 | 632000000 | 3351000000 | 756405000 | 241277445.7999 | 49111514.464 | 90081345 | 2198000000 | 26000000000 | 7528605816 | 41267727825.8062 | 290.5382 | 59.1384 | 9065.6943
| 22 | 25807255055.7795 |  |  |  | 361301570.7809 | 632000000 | 3351000000 | 756405000 | 241277445.7999 | 49111514.464 | 90081345 | 2198000000 | 26000000000 | 7528605816 | 41207782692.0448 | 290.5382 | 59.1384 | 9065.6943
| 23 | 22134776815.2312 |  |  |  | 309886875.4132 | 632000000 | 3351000000 | 756405000 | 241277445.7999 | 49111514.464 | 90081345 | 2198000000 | 26000000000 | 7528605816 | 41156367996.6771 | 290.5382 | 59.1384 | 9065.6943
| 24 | 18984907290.6486 |  |  |  | 265788702.0691 | 632000000 | 3351000000 | 756405000 | 241277445.7999 | 49111514.464 | 90081345 | 2198000000 | 26000000000 | 7528605816 | 41112269823.3329 | 290.5382 | 59.1384 | 9065.6943
| 25 | 16283277118.3176 |  |  |  | 227965879.6564 | 632000000 | 3351000000 | 756405000 | 241277445.7999 | 49111514.464 | 90081345 | 2198000000 | 26000000000 | 7528605816 | 41074447000.9203 | 290.5382 | 59.1384 | 9065.6943
| 26 | 13966100000 |  |  |  | 195525400 | 632000000 | 3351000000 | 756405000 | 241277445.7999 | 49111514.464 | 90081345 | 2198000000 | 26000000000 | 7528605816 | 41042006521.2638 | 290.5382 | 59.1384 | 9065.6943
| 27 | 11978666689.3103 |  |  |  | 167701333.6503 | 632000000 | 3351000000 | 756405000 | 241277445.7999 | 49111514.464 | 90081345 | 2198000000 | 26000000000 | 7528605816 | 41014182454.9142 | 290.5382 | 59.1384 | 9065.6943
| 28 | 10274053290.0088 |  |  |  | 143836746.0601 | 632000000 | 3351000000 | 756405000 | 241277445.7999 | 49111514.464 | 90081345 | 2198000000 | 26000000000 | 7528605816 | 40990317867.324 | 290.5382 | 59.1384 | 9065.6943
| 29 | 8812013368.7448 |  |  |  | 123368187.1624 | 632000000 | 3351000000 | 756405000 | 241277445.7999 | 49111514.464 | 90081345 | 2198000000 | 26000000000 | 7528605816 | 40969849308.4263 | 290.5382 | 59.1384 | 9065.6943
| 30 | 7558027724.7006 |  |  |  | 105812388.1458 | 632000000 | 3351000000 | 756405000 | 241277445.7999 | 49111514.464 | 90081345 | 2198000000 | 26000000000 | 7528605816 | 40952293509.4097 | 290.5382 | 59.1384 | 9065.6943
| 31 |  |  |  | 6983050000 | [10 empty] | 6983050000 | 0 | 0 | 0
| 32 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 33 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 38 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 39 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Note on U5: 資本コストに修正

## 応札価格算定シート(サマリーシート2に対応)
|  | 電源等の名称 | 応札容量(kW) | 建設期間 | 運転開始年度 | 制度適用期間 | トータル期間 | 固定資産税率 | 賃借料(事業税算出用)(百万円/年)
|  | ●●発電所x号機 | 830450 | 9 | 1 | 20 | 30 | 1.4%
[14 empty] | ※可変費は0としてください。 |  |  | 事務局使用欄であり入力不要（数式の変更不可）
|  |  | 資本費(百万円) |  |  | 運転維持費(百万円) | [8 empty] | 資本コスト | 合計 | 事業税(収入割) | 事業税(付加価値割) | 資本コスト
| 年数 | 固定資産の課税標準 | 建設費 | 系統接続費 | 廃棄費用 | 固定資産税 | 人件費 | 修繕費 | 発電側課金 | 事業税(収入割) | 事業税(付加価値割) | 事業税(資本割) | その他のコスト | 可変費 | (百万円) | (百万円) | (円/kW) | (円/kW) | (百万円)
|  | 計 | 139661000000 | 1295000000 | 6983050000 | 13102216522.2564 | 12640000000 | 67020000000 | 15128100000 | 4825548915.9978 | 982230289.2791 | 1801626900 | 30000000000 | 0 | 150572116320 | 444010888947.5333 | 5810.7639 | 1182.7687 | 181313.8856
応札年度 | 0
建設期間 | 1 |  | 15517888888.8889 | 1295000000 | [11 empty] | 16812888888.8889
| 2 |  | 15517888888.8889 | [12 empty] | 15517888888.8889
| 3 |  | 15517888888.8889 | [12 empty] | 15517888888.8889
| 4 |  | 15517888888.8889 | [12 empty] | 15517888888.8889
| 5 |  | 15517888888.8889 | [12 empty] | 15517888888.8889
| 6 |  | 15517888888.8889 | [12 empty] | 15517888888.8889
| 7 |  | 15517888888.8889 | [12 empty] | 15517888888.8889
| 8 |  | 15517888888.8889 | [12 empty] | 15517888888.8889
| 9 |  | 15517888888.8889 | [12 empty] | 15517888888.8889
運転開始年度 | 10 | [14 empty] | 0
制度適用期間 | 11 | 139661000000 |  |  |  | 1955254000 | 632000000 | 3351000000 | 756405000 | 241277445.7999 | 49111514.464 | 90081345 | 1500000000 | 0 | 7528605816 | 16103735121.2638 | 290.5382 | 59.1384 | 9065.6943
| 12 | 119786666893.1029 |  |  |  | 1677013336.5034 | 632000000 | 3351000000 | 756405000 | 241277445.7999 | 49111514.464 | 90081345 | 1500000000 | 0 | 7528605816 | 15825494457.7673 | 290.5382 | 59.1384 | 9065.6943
| 13 | 102740532900.088 |  |  |  | 1438367460.6012 | 632000000 | 3351000000 | 756405000 | 241277445.7999 | 49111514.464 | 90081345 | 1500000000 | 0 | 7528605816 | 15586848581.8651 | 290.5382 | 59.1384 | 9065.6943
| 14 | 88120133687.4483 |  |  |  | 1233681871.6243 | 632000000 | 3351000000 | 756405000 | 241277445.7999 | 49111514.464 | 90081345 | 1500000000 | 0 | 7528605816 | 15382162992.8881 | 290.5382 | 59.1384 | 9065.6943
| 15 | 75580277247.0057 |  |  |  | 1058123881.4581 | 632000000 | 3351000000 | 756405000 | 241277445.7999 | 49111514.464 | 90081345 | 1500000000 | 0 | 7528605816 | 15206605002.7219 | 290.5382 | 59.1384 | 9065.6943
| 16 | 64824893809.1194 |  |  |  | 907548513.3277 | 632000000 | 3351000000 | 756405000 | 241277445.7999 | 49111514.464 | 90081345 | 1500000000 | 0 | 7528605816 | 15056029634.5915 | 290.5382 | 59.1384 | 9065.6943
| 17 | 55600045546.672 |  |  |  | 778400637.6534 | 632000000 | 3351000000 | 756405000 | 241277445.7999 | 49111514.464 | 90081345 | 1500000000 | 0 | 7528605816 | 14926881758.9173 | 290.5382 | 59.1384 | 9065.6943
| 18 | 47687931026.8475 |  |  |  | 667631034.3759 | 632000000 | 3351000000 | 756405000 | 241277445.7999 | 49111514.464 | 90081345 | 1500000000 | 0 | 7528605816 | 14816112155.6397 | 290.5382 | 59.1384 | 9065.6943
| 19 | 40901742854.0125 |  |  |  | 572624399.9562 | 632000000 | 3351000000 | 756405000 | 241277445.7999 | 49111514.464 | 90081345 | 1500000000 | 0 | 7528605816 | 14721105521.22 | 290.5382 | 59.1384 | 9065.6943
| 20 | 35081257091.1059 |  |  |  | 491137599.2755 | 632000000 | 3351000000 | 756405000 | 241277445.7999 | 49111514.464 | 90081345 | 1500000000 | 0 | 7528605816 | 14639618720.5393 | 290.5382 | 59.1384 | 9065.6943
| 21 | 30089050324.4543 |  |  |  | 421246704.5424 | 632000000 | 3351000000 | 756405000 | 241277445.7999 | 49111514.464 | 90081345 | 1500000000 | 0 | 7528605816 | 14569727825.8062 | 290.5382 | 59.1384 | 9065.6943
| 22 | 25807255055.7795 |  |  |  | 361301570.7809 | 632000000 | 3351000000 | 756405000 | 241277445.7999 | 49111514.464 | 90081345 | 1500000000 | 0 | 7528605816 | 14509782692.0448 | 290.5382 | 59.1384 | 9065.6943
| 23 | 22134776815.2312 |  |  |  | 309886875.4132 | 632000000 | 3351000000 | 756405000 | 241277445.7999 | 49111514.464 | 90081345 | 1500000000 | 0 | 7528605816 | 14458367996.6771 | 290.5382 | 59.1384 | 9065.6943
| 24 | 18984907290.6486 |  |  |  | 265788702.0691 | 632000000 | 3351000000 | 756405000 | 241277445.7999 | 49111514.464 | 90081345 | 1500000000 | 0 | 7528605816 | 14414269823.3329 | 290.5382 | 59.1384 | 9065.6943
| 25 | 16283277118.3176 |  |  |  | 227965879.6564 | 632000000 | 3351000000 | 756405000 | 241277445.7999 | 49111514.464 | 90081345 | 1500000000 | 0 | 7528605816 | 14376447000.9203 | 290.5382 | 59.1384 | 9065.6943
| 26 | 13966100000 |  |  |  | 195525400 | 632000000 | 3351000000 | 756405000 | 241277445.7999 | 49111514.464 | 90081345 | 1500000000 | 0 | 7528605816 | 14344006521.2638 | 290.5382 | 59.1384 | 9065.6943
| 27 | 11978666689.3103 |  |  |  | 167701333.6503 | 632000000 | 3351000000 | 756405000 | 241277445.7999 | 49111514.464 | 90081345 | 1500000000 | 0 | 7528605816 | 14316182454.9142 | 290.5382 | 59.1384 | 9065.6943
| 28 | 10274053290.0088 |  |  |  | 143836746.0601 | 632000000 | 3351000000 | 756405000 | 241277445.7999 | 49111514.464 | 90081345 | 1500000000 | 0 | 7528605816 | 14292317867.324 | 290.5382 | 59.1384 | 9065.6943
| 29 | 8812013368.7448 |  |  |  | 123368187.1624 | 632000000 | 3351000000 | 756405000 | 241277445.7999 | 49111514.464 | 90081345 | 1500000000 | 0 | 7528605816 | 14271849308.4263 | 290.5382 | 59.1384 | 9065.6943
| 30 | 7558027724.7006 |  |  |  | 105812388.1458 | 632000000 | 3351000000 | 756405000 | 241277445.7999 | 49111514.464 | 90081345 | 1500000000 | 0 | 7528605816 | 14254293509.4097 | 290.5382 | 59.1384 | 9065.6943
| 31 |  |  |  | 6983050000 | [10 empty] | 6983050000 | 0 | 0 | 0
| 32 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 33 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 34 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 36 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 37 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 38 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 39 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| 40 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Note on U5: 資本コストに修正

## 事前質問
● | 全般
① | 見積に使用した参考プラントの過去実績値があれば、当該過去実績値は財務諸表や部門別収支計算等の元データから抽出されておりますでしょうか。
② | 見積に使用する、将来計画について、経営層レベルで承認が実施されているものでしょうか。
③ | 運転維持費について、制度適用期間にわたって同額でなく増減を加味している場合にはその理由ならびに根拠証憑をご教示ください。
④ | 応札価格の算定において、見積り金額から減額した金額があれば、当該内容（内訳ごとの減額であれば当該内訳）及び金額をご教示ください。なお、下記の当該内訳項目にて記載いただいても構いません。
⑤ | 自家消費、自己託送、特定供給、特定送配電事業者、発電所から発生する熱の熱供給、FIT/FIPの利用に供される容量がある場合に、その根拠証憑をご教示ください。
● | 建設費
① | 建設費の諸元内容について、金額及び支出時期をご教示ください。また、見積にあたって参照したプラントがあれば、当該プラントの情報およびその妥当性についてご教示ください。
② | 電源等を建設するための工事について、内訳およびその根拠をご教示ください。 | [6 empty] | 合計
| 建設工事内容 | 単位 | 応札の前年度以前に発生した過去実績額 | 応札年度（０年度）に発生する金額 | 1年度に発生する金額 | 2年度に発生する金額 | ・・・（適宜追加ください） | 応札の前年度以前に発生した過去実績額 | 応札年度以降発生する金額
| ●●● | 百万円 | 0 | 15517888888.8889 | 7758944444.4444 | 0 |  | 0 | 23276833333.3333
| ●●● | 百万円 | 0 | 0 | 7758944444.4444 | 0 |  | 0 | 7758944444.4444
| ●●● | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 15517888888.8889 |  | 0 | 15517888888.8889
| ●●● | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 合計額 | 百万円 | 0 | 15517888888.8889 | 15517888888.8889 | 15517888888.8889 |  | 0 | 46553666666.6667
③ | 使用を継続する設備の残存簿価（制度適用期間の想定開始年度の期首残高）について、内訳およびその根拠をご教示ください。
| 設備 | 単位 | 簿価
| ●●● | 百万円 | 0
| ●●● | 百万円 | 0
| 合計額 | 百万円 | 0
④ | 制度適用期間の開始前に発生する運転維持費については、建設費に含めることとした上で、内訳をご教示ください。
| ※リプレース案件は、新たな新規投資によって追加的に発生するものとは言えない費用（従前から保有していた土地の固定資産税など）を建設費に算入できない。 | [6 empty] | 合計
| 運転維持費の内容 | 単位 | 応札の前年度以前に発生した過去実績額 | 応札年度（０年度）に発生する金額 | 1年度に発生する金額 | 2年度に発生する金額 | ・・・（適宜追加ください） | 応札の前年度以前に発生した過去実績額 | 応札年度以降発生する金額
| ●●● | 百万円 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 |  | 100000000 | 300000000
| ●●● | 百万円 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 |  | 100000000 | 300000000
| ●●● | 百万円 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 |  | 100000000 | 300000000
| ●●● | 百万円 | 100000000 | 100000000 | 100000000 | 100000000 |  | 100000000 | 300000000
| 合計額 | 百万円 | 400000000 | 400000000 | 400000000 | 400000000 |  | 400000000 | 1200000000
⑤ | 応札価格に加味した補助金があれば、その内容及び補助金の受領額を根拠資料とともに、ご教示ください。
また、水素・アンモニアの価格差に着目した支援制度・拠点整備支援制度において、支援金額（もしくは支援予想金額）を控除して応札価格を算定している場合には、当該金額及び根拠資料をご教示ください。
| 補助金・支援制度の内容 | 単位 | 補助金額・支援金額 | ステータス（確定or未確定）
| ●●● | 百万円 | 3000000000
| ●●● | 百万円 | 3000000000
| 合計額 | 百万円 | 6000000000
⑥ | 経年改修費（修繕や設備の取替を行い、かつ、当該支出が資本的支出に該当するもの）については、建設費に含めることとした上で、その支出計画について、下記内訳および見積もり根拠をご教示ください。なお、全般③に関連し、毎年同額の発生でない場合には、当該年度の修繕費をご教示ください。
その設備・機器の想定使用期間が制度適用期間を跨ぐ場合は、制度適用期間に含まれる期間の比率で按分した金額のみに限定すること。
また、当該按分が合理的に行われていることの根拠をお示しください。
| 工事内容 | 単位 | x年度の 見積もり額（年） | y年度の 見積もり額（年） | ・・・（適宜追加ください） | 合計
| ●●● | 百万円 | 1000000000 | 1000000000 |  | 2000000000
| ●●● | 百万円 | 1000000000 | 1000000000 |  | 2000000000
| ●●● | 百万円 | 1000000000 | 1000000000 |  | 2000000000
| 合計 | 百万円 | 3000000000 | 3000000000 |  | 6000000000
⑦ | 見積もりにあたって参考にしたプラントがあれば、当該プラントの過去実績について、下記内訳をご教示ください。
※実需給年度に発生するコストを見積るに当たって、直近複数年度の実績平均値を用いる方法を採用した場合、該当する各年度の過去実績を記入ください。
※実需給年度に発生するコストの見積方法に関わらず、フォーマット提出時点で入手可能な直近年度の過去実績を記入ください。
| 工事内容 | 単位 | ●●●●年度実績 | ●●●●年度実績 | ●●●●年度実績 | ●●●●年度実績 | ・・・（適宜追加ください）
| ●●● | 百万円 | 600000000 | 600000000 | 600000000 | 600000000
| ●●● | 百万円 | 600000000 | 600000000 | 600000000 | 600000000
| ●●● | 百万円 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000
⑧ | 設備・機器の更新周期をご教示ください。
⑨ | ⑦過去実績について、通常分・定期点検分以外で、その他(イレギュラー)な修繕があった場合は内容・金額をご教示ください。
⑩ | 予備費の算定根拠についてご教示ください。
※以下の項目については、予備費10％を織り込むことを認めない。
・応札時点で既に支出した資本費
・残存簿価
| 区分 | 単位 | 金額
| 建設費②（建設費） | 百万円
| 建設費④（運転維持費） | 百万円
| 建設費⑥（経年改修費） | 百万円
| 合計 | 百万円 | 0
| 予備費（10％が上限） | 百万円
● | 系統接続費
① | 最新の工事費負担金の見積時期・見積額およびその根拠証憑について、ご準備ください。
● | 廃棄費用
① | 廃棄費用の支出時期について、根拠をご教示ください。
● | 固定資産税
① | 固定資産評価額および税率の諸元内容について、ご教示ください。
● | 人件費
① | 人件費の支出計画について、下記内訳および見積もり根拠をご教示ください。なお、全般③に関連し、毎年同額の発生でない場合には、当該年度の人件費をご教示ください。
| 区分 | 単位 | 毎年同額の場合 見積もり額（年） | 金額が異なる年度（x年度） 見積もり額（年） | ・・・（適宜追加ください）
| 直課 | 人 | 10 | 10
|  | 百万円 | 100000000 | 100000000
| 共通 | 人 | 5.5 | 5.5
|  | 百万円 | 100000000 | 100000000
② | 見積もりにあたって参考にしたプラントがあれば、当該プラントの過去実績について、下記内訳をご教示ください。
※実需給年度に発生するコストを見積るに当たって、直近複数年度の実績平均値を用いる方法を採用した場合、該当する各年度の過去実績を記入ください。
※実需給年度に発生するコストの見積方法に関わらず、フォーマット提出時点で入手可能な直近年度の過去実績を記入ください。
| 区分 | 単位 | ●●●●年度実績 | ●●●●年度実績 | ●●●●年度実績 | ・・・（適宜追加ください）
| 直課 | 人 | 10 | 10 | 10
|  | 百万円 | 100000000 | 100000000 | 100000000
| 共通 | 人 | 5.5 | 5.5 | 5.5
|  | 百万円 | 100000000 | 100000000 | 100000000
● | 修繕費
① | 修繕費の支出計画について、下記内訳および見積もり根拠をご教示ください。なお、全般③に関連し、毎年同額の発生でない場合には、当該年度の修繕費をご教示ください。
| 稼働するための工事内容 | 単位 | 毎年同額の場合 見積もり額（年） | 金額が異なる年度（x年度） 見積もり額（年） | ・・・（適宜追加ください）
| ●●● | 百万円 | 1000000000 | 1000000000
| ●●● | 百万円 | 1000000000 | 1000000000
| ●●●（定期点検分） | 百万円 | 1000000000 | 1000000000
② | 見積もりにあたって参考にしたプラントがあれば、当該プラントの過去実績について、下記内訳をご教示ください。
※実需給年度に発生するコストを見積るに当たって、直近複数年度の実績平均値を用いる方法を採用した場合、該当する各年度の過去実績を記入ください。
※実需給年度に発生するコストの見積方法に関わらず、フォーマット提出時点で入手可能な直近年度の過去実績を記入ください。
| 稼働するための工事内容 | 単位 | ●●●●年度実績 | ●●●●年度実績 | ●●●●年度実績 | ●●●●年度実績 | ・・・（適宜追加ください）
| ●●● | 百万円 | 600000000 | 600000000 | 600000000 | 600000000
| ●●● | 百万円 | 600000000 | 600000000 | 600000000 | 600000000
| ●●●（定期点検分） | 百万円 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 1000000000
③ | 定期点検の周期をご教示ください。
④ | ②過去実績について、通常分・定期点検分以外で、その他(イレギュラー)な修繕があった場合は内容・金額をご教示ください。
● | 事業税（収入割）
① | 税率の諸元内容をご教示ください。
● | 事業税（付加価値割）
① | 税率の諸元内容をご教示ください。
● | 事業税（資本割）
① | 税率の諸元内容をご教示ください。
● | その他のコスト
① | 内訳（科目および金額）をご教示ください。
| 科目名 | 単位 | 制度適用期間1年目に発生する金額 | 2年目に発生する金額 | ・・・（適宜追加ください）
| ●●● | 百万円 | 600000000 | 600000000
| ●●● | 百万円 | 600000000 | 600000000
| ●●● | 百万円 | 600000000 | 600000000
| ●●● | 百万円 | 600000000 | 600000000
② | その他のコストについて、合理的な考え方に基づき、固定費と可変費の比率を設定し、その比率及び比率の説明を記載してください。応札価格と他市場収益の還付計算は、当該比率に応じて行ってください。
（応札価格に含める固定費がゼロで、全額を他市場収益の還付の計算における可変費として計上する予定の費用項目についても、記載してください。）
※なお、可変費の発生量を見積もることができないなど、固定費と可変費の比率が設定できない場合、その旨を記載してください。その場合、他市場収益の還付計算は、当該費用の実績額から、応札価格に含めた固定費を控除した金額を可変費として計上してください。
当該事項に関しては、あくまで応札価格（固定費）を監視するもので、これをもって可変費としての計上を認めているものではない
| 科目名 |  | 配分割合 | 配分方法の説明
| ●●● |  | 固定費：可変費＝1:4 | 蓄電池の充電の際の電力購入費について、応札時の想定では、基本料金と従量料金が１：４であるため。
| ●●● |  | 固定費：可変費＝0:1 | 蓄電池のアグリゲーターへ支払う委託費は、利益の3％を支払う契約となっており、全額が可変費となるため。
| ●●● |  | 固定費：可変費＝1:0 | 委託費用について、年間固定金額を支払う契約となっており、全額が固定費となるため。
| ●●● |  | 固定費：可変費＝1:1 | 消耗品費は、固定的に発生するものと、発電量に応じて可変的に発生するものがあり、過去実績に照らせばおよそ１：１で発生しているため。
| ●●● |  | 固定費●●円、可変費は不明 | 現時点で可変費の発生量を見積もることができないため、固定費の金額を記載しております。
● | 可変費（水素・アンモニア）
① | 水素・アンモニアの調達予定数量の算定前提についてご教示ください。
| 前提とする要素 | 単位 | 前提とする数値
| 設備利用率（制度適用期間平均） | ％ | 40%
| 発電効率※（a） | ％ | 57%
| 低位発熱量（b） | MJ/kg | 120
※_発電端ベースでの発電効率を記載し、根拠となる証票を提出すること。
② | 価格差部分を算出する際に想定する石炭・LNG燃料の想定数量・想定費用に関する前提についてご教示ください。
| 前提となる要素 | 単位 | 前提となる要素
| 価格差部分を算出する際に想定する化石燃料種 | ー | LNG
| 発熱量換算係数（c） | ー | 2.41
| 想定燃料単価（d） | 円/t | 94578
③ | 水素・アンモニア燃料費の内訳（科目および金額）・想定発電電力量・燃料調達予定数量 及び 価格差部分を算出する際に想定する石炭・LNG燃料費・想定数量をご教示ください。
水素・アンモニア | 科目名・区分 | 単位 | 制度適用期間1年目 | 2年目 | ・・・（適宜追加ください） | 合計 | 合計を応札単価（円/kW/年）に変換※３
| ●●● | 百万円 | 17000000000 | 17000000000
| ●●● | 百万円 | 2000000000 | 2000000000
| ●●● | 百万円 | 8000000000 | 8000000000
| ●●● | 百万円 | 5000000000 | 5000000000
| 合計 | 百万円 | 32000000000 | 32000000000 |  | 640000000000 | 38077.3096
| 合計のうち、「原料代/電気代」部分を集計した金額 | 百万円 | 19000000000 | 19000000000 |  | 380000000000 | 22608.4026
| 合計のうち、「原料代/電気代」以外を集計した金額のCAPEX相当部分 | 百万円 | 8000000000 | 8000000000 |  | 160000000000 | 9519.3274
| 合計のうち、「原料代/電気代」以外を集計した金額のOPEX相当部分 | 百万円 | 5000000000 | 5000000000 |  | 100000000000 | 5949.5796
| 想定発電電力量※１（e） | kWh | 500147016.8994 | 500147016.8994
| 水素・アンモニア調達予定数量※２ (f =(3.6 × e)÷(a × b)÷1000） | t/年 | 26323.5272 | 26323.5272
化石燃料 | 価格差部分を算出する際に想定する化石燃料の想定数量 （g = f × c） | t/年 | 63439.7006 | 63439.7006
| 価格差部分を算出する際に想定する化石燃料に係る費用 （d × g） | 百万円 | 6000000000 | 6000000000 |  | 120000000000 | 7139.4956
価格差相当額 |  | 百万円 | 26000000000 | 26000000000 |  | 520000000000 | 30937.8141
| ※１_水素・アンモニアによる発電電力量（発電端ベースで自家消費相当を除いた電力量）のみを記載。 | [5 empty] | ※３_総額を応札容量・制度適用期間で除した年間単価（円/kW/年）を記載。インフレ、金利変動等の指標に関する自動補正を行う際の基準単価として使用。
※２_＝（3.6(MJ/kWh)×年間発電電力量(kWh)）÷（熱効率(%)×発熱量(MJ/kg)）×1/1000（←kgをtに換算）
● | CCSの費用
① | CCS費用の内訳（科目および金額・算定根拠証憑）をご教示ください。
| 科目名 | 単位 | 制度適用期間1年目 | 2年目 | ・・・（適宜追加ください） | 合計 | 合計を応札単価（円/kW/年）に変換※１
| ●●● | 百万円 | 60000000000 | 60000000000
| ●●● | 百万円 | 2000000000 | 2000000000
| ●●● | 百万円 | 20000000000 | 20000000000
| ●●● | 百万円 | 10000000000 | 10000000000
| 合計 | 百万円 | 92000000000 | 92000000000 |  | 1840000000000 | 109472.2652
| 合計のうち、「分離回収費用（燃料費 / 蒸気代）」部分を集計した金額 | 百万円 | 60000000000 | 60000000000 |  | 1200000000000 | 71394.9555
| 合計のうち、「分離回収費用（電気代）」部分を集計した金額 | 百万円 | 2000000000 | 2000000000 |  | 40000000000 | 2379.8319
| 合計のうち、「分離回収費用（アミン溶液等のその他費用） 」部分を集計した金額 | 百万円 | 20000000000 | 20000000000 |  | 400000000000 | 23798.3185
| 合計のうち、「輸送費用」を集計した金額のCAPEX相当部分 | 百万円 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 合計のうち、「輸送費用」を集計した金額のOPEX相当部分 | 百万円 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 合計のうち、「貯留費用」を集計した金額のCAPEX相当部分 | 百万円 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 合計のうち、「貯留費用」を集計した金額のOPEX相当部分 | 百万円 | 10000000000 | 10000000000 |  | 200000000000 | 11899.1593
※１_総額を応札容量・制度適用期間で除した年間単価（円/kW/年）を記載。インフレ、金利変動等の指標に関する自動補正を行う際の基準単価として使用。
② | 前提とする設備利用率（制度適用期間平均）をご教示ください。
％
Note on B188: 作成者: ここをCAPEXとOPEXに分解

## 事前質問（建設費）
● | 建設費
電源等を建設するための工事に係る契約状況について、ご教示ください。
※事前質問シートの建設費②の建設工事内容とそろえて記載してください。
| 建設工事内容 | 単位 | 工事総額 | [10 empty] | 特命発注とした理由
|  |  |  | 既契約 |  |  |  |  | 未契約 |  |  |  | その他 | 既契約 | 未契約
|  |  |  | 計 | 競争入札 | 相見積もり | 特命発注 | その他 | 計 | 予定価格 （相見積もり実施） | 予定価格 （相見積もりなし） | 特命発注を行う場合
| （記載例）主要機器設置工事 | 百万円 | 1000000000 | 800000000 | 200000000 | 100000000 | 500000000 |  | 200000000 | 0 | 0 | 200000000 |  | 製造メーカー1社の事業撤退により、発注先が1社となったため。 | 特殊な●●を製造できるメーカーは、１社のみのため。
| ●●● | 百万円
| ●●● | 百万円
| ●●● | 百万円
| 合計 | 百万円 | 1000000000 | 800000000 | 200000000 | 100000000 | 500000000 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 200000000 | 0
制度適用期間の開始前に発生する運転維持費に係る契約状況ついて、ご教示ください。
※事前質問シートの建設費④の運転維持の内容とそろえて記載してください。
| 運転維持費の内容 | 単位 | 費用総額 | [10 empty] | 特命発注とした理由
|  |  |  | 既契約 |  |  |  |  | 未契約 |  |  |  | その他 | 既契約 | 未契約
|  |  |  | 計 | 競争入札 | 相見積もり | 特命発注 | その他 | 計 | 予定価格 （相見積もり実施） | 予定価格 （相見積もりなし） | 特命発注を行う場合
| （記載例）人件費 | 百万円 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000
| ●●● | 百万円
| ●●● | 百万円
| ●●● | 百万円
| 合計 | 百万円 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000
経年改修費に係る契約状況について、ご教示ください。
※事前質問シートの建設費⑥の工事内容とそろえて記載してください。
| 工事内容 | 単位 | 工事総額 | [10 empty] | 特命発注とした理由
|  |  |  | 既契約 |  |  |  |  | 未契約 |  |  |  | その他 | 既契約 | 未契約
|  |  |  | 計 | 競争入札 | 相見積もり | 特命発注 | その他 | 計 | 予定価格 （相見積もり実施） | 予定価格 （相見積もりなし） | 特命発注を行う場合
| （記載例）タービン更新工事 | 百万円 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 |  |  | 既設装置との接続が必須であるため、既設製造メーカーへ発注するため。
| ●●● | 百万円
| ●●● | 百万円
| ●●● | 百万円
| 合計 | 百万円 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 200000000 | 0 | 0
| 建設費合計 | 百万円 | 1300000000 | 800000000 | 200000000 | 100000000 | 500000000 | 0 | 400000000 | 0 | 200000000 | 200000000 | 100000000

## 事前質問（修繕費）
● | 修繕費
修繕費に係る契約状況について、ご教示ください。
※事前質問シートの修繕費①の建設工事内容とそろえて記載してください。
| 稼働するための工事内容 | 単位 | 費用総額 | [10 empty] | 特命発注とした理由
|  |  |  | 既契約 |  |  |  |  | 未契約 |  |  |  | その他 | 既契約 | 未契約
|  |  |  | 計 | 競争入札 | 相見積もり | 特命発注 | その他 | 計 | 予定価格 （相見積もり実施） | 予定価格 （相見積もりなし） | 特命発注を行う場合
| ●●● | 百万円 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 200000000 |  | － | －
| ●●● | 百万円
| ●●● | 百万円
| ●●● | 百万円
| 合計 | 百万円 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 200000000 | 0

## 事前質問（その他のコスト）
● | その他のコスト
その他のコストに係る契約状況について、ご教示ください。
※事前質問シートの「その他のコスト」①の科目名とそろえて記載してください。
| 科目名 | 単位 | 費用総額 | [10 empty] | 特命発注とした理由
|  |  |  | 既契約 |  |  |  |  | 未契約 |  |  |  | その他 | 既契約 | 未契約
|  |  |  | 計 | 競争入札 | 相見積もり | 特命発注 | その他 | 計 | 予定価格 （相見積もり実施） | 予定価格 （相見積もりなし） | 特命発注を行う場合
| ●●● | 百万円 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 200000000 |  | － | －
| ●●● | 百万円
| ●●● | 百万円
| ●●● | 百万円
| 合計 | 百万円 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 200000000 | 0

## 事前質問（水素・アンモニア可変費）
● | 可変費（水素・アンモニア）
可変費に係る契約状況について、ご教示ください。
※事前質問シートの可変費（水素・アンモニア）_③の科目名とそろえて記載してください。
| 科目名 | 単位 | 費用総額 | [10 empty] | 特命発注とした理由
|  |  |  | 既契約 |  |  |  |  | 未契約 |  |  |  | その他 | 既契約 | 未契約
|  |  |  | 計 | 競争入札 | 相見積もり | 特命発注 | その他 | 計 | 予定価格 （相見積もり実施） | 予定価格 （相見積もりなし） | 特命発注を行う場合
| ●●● | 百万円 | 600000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000000 | 0 | 0 | 600000000 |  | － | －
| ●●● | 百万円
| ●●● | 百万円
| ●●● | 百万円
| 合計 | 百万円 | 600000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000000 | 0 | 0 | 600000000 | 0

## 事前質問（CCS費用）
● | CCSの費用
可変費に係る契約状況について、ご教示ください。
※事前質問シートのCCSの費用_①の科目名とそろえて記載してください。
| 科目名 | 単位 | 費用総額 | [10 empty] | 特命発注とした理由
|  |  |  | 既契約 |  |  |  |  | 未契約 |  |  |  | その他 | 既契約 | 未契約
|  |  |  | 計 | 競争入札 | 相見積もり | 特命発注 | その他 | 計 | 予定価格 （相見積もり実施） | 予定価格 （相見積もりなし） | 特命発注を行う場合
| ●●● | 百万円 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 200000000 |  | － | －
| ●●● | 百万円
| ●●● | 百万円
| ●●● | 百万円
| 合計 | 百万円 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000000 | 0 | 0 | 200000000 | 0

## 対象電源
入力想定電源 | エリア名 | 同時落札条件 | 混焼が想定される化石燃料 | 単位 | 価格 | 脱炭素燃料 | 化石燃料 |  | 係数 | 低位発熱量
太陽光 | 北海道 | 有 | LNG | 円/t | 94578 | 水素(10％以上) | 石炭 | 水素(10％以上)石炭 | 4.84 | 120
陸上風力 | 東北 | 無 | 石炭 | 円/t | 23761 | 水素(10％以上) | LNG | 水素(10％以上)LNG | 2.41 | 120
洋上風力 | 東京 |  |  |  |  | 水素専焼 | LNG | 水素専焼LNG | 2.41 | 120
一般水力_ 新設 | 中部 |  |  |  |  | アンモニア専焼 | LNG | アンモニア専焼LNG | 0.37 | 18.6
一般水力_リプレース | 北陸
揚水_新設 | 関西
揚水_リプレース等 | 中国
LDES | 四国
地熱_新設 | 九州
地熱_全設備更新型
地熱_地下設備流用型
バイオマス
原子力
水素(10％以上)
水素専焼
アンモニア専焼
蓄電池（リチウムイオン）
蓄電池（リチウムイオン以外）
LNG
CCS(石炭)
CCS(LNG)
Note on F2: 項目を追加 「事前質問シート」で利用
Note on J2: 項目を追加 「事前質問シート」で利用
Note on B22: CCSを追加